## Detail Elek
mlib.xlsm | VMSW
dossier | WRJ22
lot | Elektriciteit
ontwerp | Waasmunster_Jeugdlokalen
bouwheer | Gemeentebestuur Waasmunster
00. | ALGEMENE BEPALINGEN
00.10. | projectgegevens
00.20. | ontwerpteam
00.21. | ontwerper
00.24. | ontwerpteam - veiligheidscoördinatie
00.25. | ontwerpteam – EPB verslaggeving
00.30. | documenten
00.31. | documenten - architectuur
00.32. | documenten - stabiliteit
00.33. | documenten - technieken
00.34. | documenten - veiligheidsoördinatie
00.35. | documenten – EPB verslaggeving
01. | AANNEMINGSMODALITEITEN
01.00. | aannemingsmodaliteiten - algemeen
01.01. | aannemingsmodaliteiten – bestek
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.02. | aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.03. | aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.04. | aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.05. | aannemingsmodaliteiten – onderaanneming
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.06. | aannemingsmodaliteiten – verrekeningen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.07. | aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.08. | aannemingsmodaliteiten – materialenlijst
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.20. | werfcoördinatie – algemeen
01.21. | werfcoördinatie – planning van de werken
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.23. | werfcoördinatie – werfvergaderingen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.25. | werfcoördinatie – as-builtdossier
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.30. | werfcondities – algemeen
01.31. | werfcondities – orde en netheid
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.32. | werfcondities – geluids- en stofhinder
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.33. | werfcondities – nazorg
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.40. | veiligheidsvoorschriften – algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
02. | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
02.00. | bouwplaatsvoorzieningen - algemeen
02.80. | arbeidsmiddelen – algemeen
02.81. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte
02.81.10. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte/ladders
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
04. | GEBOUWPRESTATIES
04.00. | gebouwprestaties - algemeen
04.10. | energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
04.40. | brandveiligheid - algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70. | ELEKTRISCHE INSTALLATIE
70.00. | elektriciteit binnennet - algemeen
70.10. | aansluitingen - algemeen
70.11. | aansluitingen – ondergrondse aansluiting (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| verplaatsing teller | afstand tot de straat |  | 13 |  |  |  | 13
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 13
70.12. | aansluitingen – binnenbrengen kabel
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.14. | aansluitingen - tellerkasten
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
| Eén tellerkast voor normaal uurtariefmeter |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
70.15. | aansluitingen – verbindingskabels (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| tussen teller en bord |  |  | 5 |  |  |  | 5
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 5
70.20. | verdeelkasten - algemeen
70.21. | verdeelkasten - hoofdverdeelborden
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
70.30. | stroombeveiliging - algemeen
70.31. | stroombeveiliging - hoofdschakelaars
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.32. | stroombeveiliging - differentieelschakelaars
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.33. | stroombeveiliging - automatische schakelaars
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.40. | aarding - algemeen
70.41. | aarding - aardingslus
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.43. | aarding - aardingsonderbrekers
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.44. | aarding - hoofdbeschermingsgeleiders
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.45. | aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.46. | aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.50. | leidingen - algemeen
70.51. | leidingen – ondergrondse kabels (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| Voedingskabel fietsenstalling, verlichtingspunten en buitenstopcontacten |  |  |  | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 42 |  |  | 42
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 52
70.53. | leidingen – inbouw kabelbuizen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.54. | leidingen – opbouw kabelbuizen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.56. | leidingen - kabelgoten en -ladders
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.57. | leidingen - wachtbuizen
70.60. | trek- en verbindingsdozen - algemeen
70.61. | trek- en verbindingsdozen - inbouw metselwerk
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.62. | trek- en verbindingsdozen - inbouw holle wanden
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
70.65. | trek- en verbindingsdozen – opbouw beton of metselwerk
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
71. | ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN
71.00. | elektriciteit schakelaars & contactdozen - algemeen
71.10. | stopcontacten - algemeen
71.11. | stopcontacten (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | gv | 27 |  |  |  |  | 27
|  | 1ev | 29 |  |  |  |  | 29
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 56
71.13. | stopcontacten - 40/63A |  | stuks
0
| buiten |  | 2 |  |  |  |  | 2
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
71.20. | aansluitdozen - algemeen
71.21. | aansluitdozen - voeding elektrisch fornuis en andere (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
71.23. | aansluitdozen - voeding HVAC en andere (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| ketel |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ventilatie units |  | 1 |  |  |  |  | 1
| dampkap |  | 1 |  |  |  |  | 1
| koelkasten |  | 1 |  |  |  |  | 1
| vaatwas |  | 1 |  |  |  |  | 1
| diepvriezer |  | 1 |  |  |  |  | 1
| RW pompen |  | 1 |  |  |  |  | 1
| electroboiler |  | 2 |  |  |  |  | 2
| dampkap | [6 empty] | 0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 9
71.30. | schakelaars - algemeen
71.36. | schakelaars- teleruptoren (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 11 |  |  |  |  | 11
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 11
71.38. | schakelaars – all on/off (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Ter hoogte van de speelzaal en per vereniging in het leidingslokaal. | traphal 00 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | leidingslokaal | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
71.39. | schakelaars – voor voeding stopcontacten (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Voor de schakeling van de buitenstopcontacten. |  | 2 |  |  |  |  | 2
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
71.40. | speciale toebehoren - algemeen
71.41.01 | speciale toebehoren – afwezigheidsdetectoren PIR (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| 1 per lokaal |  | 7 |  |  |  |  | 7
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 7
71.41.02 | speciale toebehoren - bewegingsdetectoren (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
0
| gv |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 1ev |  | 9 |  |  |  |  | 9
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 27
71.43. | speciale toebehoren - schemerschakelaar -astroklok in bord
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Volgens aanduidingen op de plannen, bediening buitenverlichting, fietsenstalling |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
72. | ELEKTRICITEIT LICHTARMATUREN
72.00. | elektriciteit lichtarmaturen - algemeen
72.10. | binnenarmaturen
LEGENDE AANPASSEN OP PLAN!
72.11. | Type A – LED – opbouwarmatuur rechthoekig plafondmontage
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| alle 00 |  | 20 |  |  |  |  | 20
0
| 01 technische ruimte en berging |  | 2 |  |  |  |  | 2
| onder de luifel |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 24
72.12. | Type B– voedingspunt pendelarmatuur (te leveren door de jeugd zelf)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| all +1 |  | 7 |  |  |  |  | 7
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 7
72.30. | buitenarmaturen – algemeen
72.31. | buitenarmaturen LED
72.31.01. | Type C – buitenarmaturen LED – wand opbouw
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 2 |  |  |  |  | 2
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
72.31.02. | Type D – buitenarmaturen LED – opbouwarmatuur rechthoekig plafondmontage
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| 1ev |  | 2 |  |  |  |  | 2
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
72.31.04. | Type E – buitenarmaturen LED – flexibele strip (optioneel)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| langsheen staalstructuur |  |  | 48.29 |  |  |  | 48.29
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | EH | m | 48.29
72.50. | veiligheidsverlichting - algemeen
72.51. | veiligheidsverlichting – autonoom niet-permanent (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 12 |  |  |  |  | 12
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 12
72.55. | veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
74. | ELEKTRICITEIT TELECOM & DOMOTICA
74.00. | elektriciteit telecom & domotica - algemeen
74.30. | netwerkbekabeling – algemeen
74.31. | netwerkbekabeling – buitenbekabeling (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| vanaf de straat tot leidingslokaal |  |  | 14 |  |  |  | 14
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 14
74.32. | netwerkbekabeling – basis aansluitpunt
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| switch aan de leidingslokaal of technische ruimte |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
74.33. | netwerkbekabeling – wifi repeaters (enkel levering kabel, slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 3 |  |  |  |  | 3
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 3
74.34. | netwerkbekabeling - binnenbekabeling
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
74.35. | netwerkbekabeling – extra aansluitpunten utp (slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| grote zaal |  | 1 |  |  |  |  | 1
| technische ruimte |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
77. | BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN
77.00. | branddetectie & alarmsystemen - algemeen
77.10. | centrale eenheid - algemeen (recuperatie bestaande)
|  |  | Totaal |  |  |  | SOG
77.20. | energievoorziening - algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
77.30. | bekabeling - algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
77.40. | brandmelding - algemeen
77.41. | brandmelding - branddetectoren
77.41.10 | brandmelding - branddetectoren (recuperatie bestaande, slijpwerken en kabels trekken excl)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 13 |  |  |  |  | 13
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | VH | st | 13
77.41.20 | brandmelding - branddetectoren nieuw
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| indien noodzakelijk |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | EP- | st | 0
77.42. | brandmelding - handmelders
77.42.10 | brandmelding - handmelders (recuperatie bestaande)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| traphal 00 |  | 3 |  |  |  |  | 3
| grote zaal | [6 empty] | 0
| leidingslokaal | [6 empty] | 0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 3
77.42.20 | brandmelding - handmelders nieuw
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| indien noodzakelijk | [6 empty] | 0
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | EP- | st | 0
77.60. | evacuatietoebehoren - algemeen
77.62. | evacuatietoebehoren - pictogrammen
77.62.10. | evacuatietoebehoren – pictogrammen - evacuatieschema
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| 1 per compartiment/vluchtweg |  | 3 |  |  |  |  | 3
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 3
77.62.20. | evacuatietoebehoren – pictogrammen - verzamelplaats
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| 1 op het centrale binnenplein |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
78. | ELEKTRICITEITSPRODUCTIE
78.00. | elektriciteitsproductie – algemeen
78.10. | photovoltaïsche panelen – algemeen
78.11. | Photovoltaïsche panelen – aangesloten op het net (optioneel)
| omschrijving |  | wattpiek |  |  | aantal |  | totaal
0
| zonnepanelen buitenberging |  | 425 |  |  |  | 12 | 5100
0
|  |  | Totaal |  |  | EP- | st | 5100
Note on A1: DM_4

## Samenvatting Elek
dossier | WRJ22
lot |  | Elektriciteit
ontwerp | Waasmunster_Jeugdlokalen
bouwheer | Gemeentebestuur Waasmunster
[11 empty] | Aannemer 1 | [5 empty] | Aannemer 2 | [5 empty] | Aannemer 3
volgnr. | art. | omschrijving | eenheid |  | hoev. | hoev. 2 | eenh.pr. | totaal |  | gemiddelde | prijs | afw. hoev. | prijs 2 | totaal | % tov tot. | % tov gem. | prijs | afw. hoev. | prijs 2 | totaal | % tov tot. | % tov gem. | prijs | afw. hoev. | prijs 2 | totaal | % tov tot. | % tov gem.
| Hoofdstuk 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00. | ALGEMENE BEPALINGEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.10. | projectgegevens | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.20. | ontwerpteam | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.21. | ontwerper | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.24. | ontwerpteam - veiligheidscoördinatie | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.25. | ontwerpteam – EPB verslaggeving | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.30. | documenten | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.31. | documenten - architectuur | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.32. | documenten - stabiliteit | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.33. | documenten - technieken | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.34. | documenten - veiligheidsoördinatie | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.35. | documenten – EPB verslaggeving | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 1 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01. | AANNEMINGSMODALITEITEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01.00. | aannemingsmodaliteiten - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1 | 01.01. | aannemingsmodaliteiten – bestek |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | 01.02. | aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | 01.03. | aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | 01.04. | aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | 01.05. | aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | 01.06. | aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | 01.07. | aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | 01.08. | aannemingsmodaliteiten – materialenlijst |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01.20. | werfcoördinatie – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | 01.21. | werfcoördinatie – planning van de werken |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | 01.23. | werfcoördinatie – werfvergaderingen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | 01.25. | werfcoördinatie – as-builtdossier |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01.30. | werfcondities – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 | 01.31. | werfcondities – orde en netheid |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
13 | 01.32. | werfcondities – geluids- en stofhinder |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 | 01.33. | werfcondities – nazorg |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
15 | 01.40. | veiligheidsvoorschriften – algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 2 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02. | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02.00. | bouwplaatsvoorzieningen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02.80. | arbeidsmiddelen – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02.81. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 | 02.81.10. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte/ladders |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 4 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 04. | GEBOUWPRESTATIES | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 04.00. | gebouwprestaties - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
17 | 04.10. | energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
18 | 04.40. | brandveiligheid - algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 70 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70. | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.00. | elektriciteit binnennet - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.10. | aansluitingen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
19 | 70.11. | aansluitingen – ondergrondse aansluiting (enkel levering) | FH | m | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
20 | 70.12. | aansluitingen – binnenbrengen kabel |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | 70.14. | aansluitingen - tellerkasten | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
22 | 70.15. | aansluitingen – verbindingskabels (enkel levering) | FH | m | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.20. | verdeelkasten - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
23 | 70.21. | verdeelkasten - hoofdverdeelborden | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.30. | stroombeveiliging - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
24 | 70.31. | stroombeveiliging - hoofdschakelaars |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
25 | 70.32. | stroombeveiliging - differentieelschakelaars |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
26 | 70.33. | stroombeveiliging - automatische schakelaars |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.40. | aarding - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
27 | 70.41. | aarding - aardingslus |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | 70.43. | aarding - aardingsonderbrekers |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
29 | 70.44. | aarding - hoofdbeschermingsgeleiders |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
30 | 70.45. | aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
31 | 70.46. | aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.50. | leidingen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
32 | 70.51. | leidingen – ondergrondse kabels (enkel levering) | FH | m | 52 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
33 | 70.53. | leidingen – inbouw kabelbuizen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
34 | 70.54. | leidingen – opbouw kabelbuizen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
35 | 70.56. | leidingen - kabelgoten en -ladders |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.57. | leidingen - wachtbuizen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 70.60. | trek- en verbindingsdozen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
36 | 70.61. | trek- en verbindingsdozen - inbouw metselwerk |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
37 | 70.62. | trek- en verbindingsdozen - inbouw holle wanden |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
38 | 70.65. | trek- en verbindingsdozen – opbouw beton of metselwerk |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 71 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 71. | ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 71.00. | elektriciteit schakelaars & contactdozen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 71.10. | stopcontacten - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
39 | 71.11. | stopcontacten (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 56 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
40 | 71.13. | stopcontacten - 40/63A | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 71.20. | aansluitdozen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
41 | 71.21. | aansluitdozen - voeding elektrisch fornuis en andere (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
42 | 71.23. | aansluitdozen - voeding HVAC en andere (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 71.30. | schakelaars - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
43 | 71.36. | schakelaars- teleruptoren (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
44 | 71.38. | schakelaars – all on/off (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
45 | 71.39. | schakelaars – voor voeding stopcontacten (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 71.40. | speciale toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
46 | 71.41.01 | speciale toebehoren – afwezigheidsdetectoren PIR (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
47 | 71.41.02 | speciale toebehoren - bewegingsdetectoren (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 27 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
48 | 71.43. | speciale toebehoren - schemerschakelaar -astroklok in bord | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 72 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 72. | ELEKTRICITEIT LICHTARMATUREN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 72.00. | elektriciteit lichtarmaturen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 72.10. | binnenarmaturen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
49 | 72.11. | Type A – LED – opbouwarmatuur rechthoekig plafondmontage | FH | st | 24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
50 | 72.12. | Type B– voedingspunt pendelarmatuur (te leveren door de jeugd zelf) | FH | st | 7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 72.30. | buitenarmaturen – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 72.31. | buitenarmaturen LED | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
51 | 72.31.01. | Type C – buitenarmaturen LED – wand opbouw | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
52 | 72.31.02. | Type D – buitenarmaturen LED – opbouwarmatuur rechthoekig plafondmontage | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
53 | 72.31.04. | Type E – buitenarmaturen LED – flexibele strip (optioneel) | EH | m | 48.29 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 72.50. | veiligheidsverlichting - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
54 | 72.51. | veiligheidsverlichting – autonoom niet-permanent (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
55 | 72.55. | veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 74 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 74. | ELEKTRICITEIT TELECOM & DOMOTICA | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 74.00. | elektriciteit telecom & domotica - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 74.30. | netwerkbekabeling – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
56 | 74.31. | netwerkbekabeling – buitenbekabeling (enkel levering) | FH | m | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
57 | 74.32. | netwerkbekabeling – basis aansluitpunt | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
58 | 74.33. | netwerkbekabeling – wifi repeaters (enkel levering kabel, slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
59 | 74.34. | netwerkbekabeling - binnenbekabeling |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
60 | 74.35. | netwerkbekabeling – extra aansluitpunten utp (slijpwerken en kabels trekken excl) | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 77 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 77. | BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 77.00. | branddetectie & alarmsystemen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
61 | 77.10. | centrale eenheid - algemeen (recuperatie bestaande) |  | SOG |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
62 | 77.20. | energievoorziening - algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
63 | 77.30. | bekabeling - algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 77.40. | brandmelding - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 77.41. | brandmelding - branddetectoren | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
64 | 77.41.10 | brandmelding - branddetectoren (recuperatie bestaande, slijpwerken en kabels trekken excl) | VH | st | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
65 | 77.41.20 | brandmelding - branddetectoren nieuw | EP- | st | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ********* | [5 empty] | ********* | [5 empty] | *********
| 77.42. | brandmelding - handmelders | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
66 | 77.42.10 | brandmelding - handmelders (recuperatie bestaande) | FH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
67 | 77.42.20 | brandmelding - handmelders nieuw | EP- | st | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ********* | [5 empty] | ********* | [5 empty] | *********
| 77.60. | evacuatietoebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 77.62. | evacuatietoebehoren - pictogrammen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
68 | 77.62.10. | evacuatietoebehoren – pictogrammen - evacuatieschema | FH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
69 | 77.62.20. | evacuatietoebehoren – pictogrammen - verzamelplaats | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 78 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 78. | ELEKTRICITEITSPRODUCTIE | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 78.00. | elektriciteitsproductie – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 78.10. | photovoltaïsche panelen – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
70 | 78.11. | Photovoltaïsche panelen – aangesloten op het net (optioneel) | EP- | st | 5100 |  |  | 0 | [5 empty] | ********* | [5 empty] | ********* | [5 empty] | *********
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Totaal € |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | BTW | 21% | 0 | 0
[6 empty] | Eindtotaal € |  | 0 | 0
Note on A1: SM_4