## Detail Verwarm San Vent
mlib.xlsm | VMSW
dossier | WRJ22
lot | Verwarm, Vent & San
ontwerp | Waasmunster_Jeugdlokalen
bouwheer | Gemeentebestuur Waasmunster
00. | ALGEMENE BEPALINGEN
00.10. | projectgegevens
00.20. | ontwerpteam
00.21. | ontwerper
00.24. | ontwerpteam - veiligheidscoördinatie
00.25. | ontwerpteam – EPB verslaggeving
00.30. | documenten
00.31. | documenten - architectuur
00.32. | documenten - stabiliteit
00.33. | documenten - technieken
00.34. | documenten - veiligheidsoördinatie
00.35. | documenten – EPB verslaggeving
01. | AANNEMINGSMODALITEITEN
01.00. | aannemingsmodaliteiten - algemeen
01.01. | aannemingsmodaliteiten – bestek
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.02. | aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.03. | aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.04. | aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.05. | aannemingsmodaliteiten – onderaanneming
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.06. | aannemingsmodaliteiten – verrekeningen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.07. | aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.08. | aannemingsmodaliteiten – materialenlijst
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.20. | werfcoördinatie – algemeen
01.21. | werfcoördinatie – planning van de werken
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.23. | werfcoördinatie – werfvergaderingen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.25. | werfcoördinatie – as-builtdossier
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.30. | werfcondities – algemeen
01.31. | werfcondities – orde en netheid
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.32. | werfcondities – geluids- en stofhinder
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.33. | werfcondities – nazorg
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
01.40. | veiligheidsvoorschriften – algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
02. | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
02.00. | bouwplaatsvoorzieningen - algemeen
02.80. | arbeidsmiddelen – algemeen
02.81. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte
02.81.10. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte/ladders
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
04. | GEBOUWPRESTATIES
04.00. | gebouwprestaties - algemeen
04.10. | energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
04.40. | brandveiligheid - algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
60. | SANITAIR LEIDINGNET
60.00. | sanitair leidingnet - algemeen
60.10. | afvoerbuizen - algemeen
60.12. | afvoerbuizen - PE (enkel levering)
60.12.01. | PE – Ø 40 mm (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| 2 lm per uitgietbak |  |  |  | 2 |  | 1 | 2
| 2 lm per wasmachine (bergin naar keuken) |  |  |  | 2 |  | 1 | 2
| 2 lm condensafvoer ketel |  |  |  | 2 |  | 1 | 2
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 6
60.12.02. | PE – Ø 50 mm (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
0
| 2 lm afvoer pompbak/wastrog | wastroggen (douche + toiletten M + toiletten V) |  |  | 2 |  | 1 | 2
|  | pompbak (toiletten MV) |  |  | 2 |  | 1 | 2
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 4
60.12.03. | PE – Ø 63 mm (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| 1 lm per douche |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 1
60.12.04. | PE – Ø 75 mm (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| 1 lm per urinoir |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 0
60.12.05. | PE – Ø 90 mm (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| 1 lm per toilet |  |  |  | 1 |  | 4 | 4
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 4
60.20. | verluchtingsbuizen - algemeen
60.22. | verluchtingsbuizen - PE
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
60.30. | klokroosters - intern - algemeen
60.33. | klokroosters - roestvast staal (RVS)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
0
| douche MIVA |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
60.50. | sanitaire drukleidingen - algemeen
60.51. | sanitaire drukleidingen - buizen
60.51.30. | sanitaire drukleidingen – buizen/kunststof (enkel levering)
60.51.31. | PP-R Ø 16 x 2.7 mm (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| koud water | coll gv |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | 4.7 |  |  |  | 4.7
|  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.3
|  |  |  | 8.18 |  |  |  | 8.18
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6
|  |  |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  |  | 6.66 |  |  |  | 6.66
|  |  |  | 13.17 |  |  |  | 13.17
|  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5
0
| warm water |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4
|  |  |  | 4.56 |  |  |  | 4.56
|  |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.86
0
| recuperatie regenwater |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.9
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 4.42 |  |  |  | 4.42
|  |  |  | 3.36 |  |  |  | 3.36
|  |  |  | 18.5 |  |  |  | 18.5
0
| verbinding met RW put |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 125.01
60.51.34. | PP-R Ø 32 x 5.4 mm (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| koud water naar collectoren |  |  | 16.19 |  |  |  | 16.19
0
0
0
0
| warm water naar collectoren | [6 empty] | 0
0
| recuperatie regenwater naar collectoren | [6 empty] | 0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 16.19
60.52. | sanitaire drukleidingen - collectoren
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| KW 13 aansluitingen |  | 1 |  |  |  |  | 1
| RW 7 aansluitingen |  | 1 |  |  |  |  | 1
| WW 3 aansluitingen |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 3
60.53. | sanitaire drukleidingen - leidingisolatie meerprijs prefab (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| alle warmwaterleidingen | 60.51.31. |  | 125.01 |  |  |  | 125.01
|  | 60.51.34 |  | 16.19 |  |  |  | 16.19
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 141.2
60.60. | aansluiting leidingnet - algemeen
60.61. | aansluiting leidingnet - reglementaire meterstraat
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| te verplaatsen |  | 20 |  |  |  |  | 20
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 20
60.62. | aansluiting leidingnet - voedingsleidingen PE Ø32
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| locatie materiaalkot |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
60.63. | aansluiting leidingnet – waterfilters
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| voor regenwater |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61. | SANITAIRE TOESTELLEN & TOEBEHOREN
61.00. | sanitaire toestellen en toebehoren - algemeen
61.10. | toiletpotten en toebehoren - algemeen
61.12. | toiletpotten en toebehoren - hangend
61.12.01. | Hangtoilet
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 3 |  |  |  |  | 3
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 3
61.12.02. | Hangtoilet – mindervaliden RECUPERATIE BESTAAND TOILET
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61.12.03. | Hangtoilet – toebehoren / enkele jashaak
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
61.12.04. | Hangtoilet – toebehoren / wc rol houder + toiletborstelhouder
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
61.20. | handwastafels en toebehoren - algemeen
61.21. | handwastafels & toebehoren - wandmodel
61.21.11. | handwastafels & toebehoren - wandmodel mindervaliden RECUPERATIE BESTAANDE WASTAFEL
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61.30. | wastafels en toebehoren - algemeen
61.32. | wastafels en toebehoren - gootmodel - lengte 180cm
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| binnenopstelling |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61.60. | speciale toebehoren - algemeen
61.63. | speciale toebehoren - muurhandgrepen
61.63.01. | muurhandgreep – vast
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Mindervalidentoilet |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61.63.02. | muurhandgreep – opklapbaar
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Mindervalidentoilet |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61.70. | afwastafels - algemeen
61.72. | afwastafels - inbouwmodel
61.72.10. | afwastafels - inbouwmodel/roestvast staal (RVS) dubbel RECUPERATIE BESTAANDE SPOELBAK
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | dubbele wasbak in de keuken | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61.72.11. | afwastafels - inbouwmodel/roestvast staal (RVS) enkel
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | enkele wasbak in het leidingslokaal | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
61.80. | uitgietbakken - algemeen
61.81. | uitgietbakken - sanitair porselein
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | onder luifel | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 1e v | 2 |  |  |  |  | 2
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 3
62. | SANITAIRE KRANEN & KLEPPEN
62.00. | sanitaire kranen - kleppen - algemeen
62.10. | terugslagkleppen - algemeen
62.11. | terugslagkleppen - messing
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
62.20. | installatieafsluitkranen - algemeen
62.21. | installatieafsluitkranen – messing
62.21.10. | installatieafsluitkranen – messing/zonder aftapkraan
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
62.30. | wandafsluitkranen - algemeen
62.31. | wandafsluitkranen - enkelvoudige stopkraan
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
62.32. | wandafsluitkranen - stopkraan met dienstkraan
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
62.40. | dienstkranen - algemeen
62.42. | dienstkranen - dubbele dienstkraan
62.42.20. | dienstkranen – dubbele dienstkraan/buiten (incl afsluitkraan aan de binnenzijde)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| regenwater |  | 2 |  |  |  |  | 2
| stadswater | onder luifel | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 3
62.50. | ééngatskranen - algemeen
62.51. | ééngatskranen – handwastafelkraan koudwater zelfsluitend met drukknop
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | wastrog toiletten | 2 |  |  |  |  | 2
0
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
62.52. | ééngatskranen – handwastafelkraan mengkraan zelfsluitend met drukknop
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | wastafel mindervalidentoilet | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
62.53. | ééngatskranen - afwastafelmengkraan RECUPERATIE BESTAANDE KRAAN
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | in de keuken | 1 |  |  |  |  | 1
|  | in het leidingslokaal | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
62.60. | muurmengkranen - algemeen
62.62. | muurmengkranen – douchemengkraan/armatuur opbouw -thermostatisch
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | mindervalidetoilet | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
62.63. | muurmengkranen – douchemengkraan/armatuur inbouw
62.63.10. | muurmengkranen – douchemengkraan/armatuur inbouw - kraan
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | douches | 4 |  |  |  |  | 4
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 4
62.70. | regenwaterpompen - algemeen
62.71. | regenwaterpompen – zelfaanzuigende hydrofoorgroep met automatische bijvulling
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
64. | GASINSTALLATIES
64.00. | gasinstallaties - algemeen
64.10. | gasleidingen - algemeen
64.11. | gasleidingen - staal
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| aanpassing naar nieuwe stookplaats | lente aftakking van bestaand |  | 10 |  |  |  | 10
|  | bochtstukken |  | 3 |  |  |  | 3
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 13
64.13. | gasleidingen - PE
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| deel buiten het gebouw | overbrugging bestaande afstand tot rooilijn |  | 14 |  |  |  | 14
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 14
64.20. | gaskranen - algemeen
64.21. | gaskranen - gasfilter
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
64.22. | gaskranen - afsluitkranen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
64.40. | gastoestellen – algemeen
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
65. | VERWARMING INDIVIDUELE INSTALLATIES
65.00. | verwarming individuele installaties - algemeen
65.02. | verwarming individuele installaties – grenzen van de aanneming
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
65.20. | gaswandketels - algemeen
65.21. | gaswandketels - gesloten
65.21.20. | gaswandketels - gesloten/CV & SWW (recuperatie bestaand toestel)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
65.30. | leidingnet & toebehoren - algemeen
65.31. | leidingnet & toebehoren - buizen/kunststof (enkel levering)
65.31.30. | leidingnet & toebehoren - buizen/kunststof radiatoren (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| 1ev |  |  | 2.63 |  |  | 2 | 5.26
|  |  |  | 6.98 |  |  | 2 | 13.96
|  |  |  | 12.46 |  |  | 2 | 24.92
|  |  |  | 26.35 |  |  | 2 | 52.7
|  |  |  | 9.65 |  |  | 2 | 19.3
|  |  |  | 26.09 |  |  | 2 | 52.18
|  |  |  | 29.77 |  |  | 2 | 59.54
|  |  |  | 24.05 |  |  | 2 | 48.1
|  |  |  | 15.72 |  |  | 2 | 31.44
[7 empty] | 2 | 0
| 2ev |  |  | 7.19 |  |  | 2 | 14.38
|  |  |  | 12.1 |  |  | 2 | 24.2
|  |  |  | 19.69 |  |  | 2 | 39.38
|  |  |  | 23.74 |  |  | 2 | 47.48
|  |  |  | 29.51 |  |  | 2 | 59.02
|  |  |  | 33.23 |  |  | 2 | 66.46
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 558.32
65.32. | leidingnet & toebehoren - collectoren
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| gv + 1ev |  | 4 |  |  |  |  | 4
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 4
65.33. | leidingnet & toebehoren - leidingisolatie prefab meerprijs (enkel levering)
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| alle leidingen | 65.31.30. |  | 558.32 |  |  |  | 558.32
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 558.32
65.34. | leidingnet & toebehoren - brandwerende doorvoeren
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
65.40. | installatieonderdelen - algemeen
65.41. | installatieonderdelen - aflaatkranen
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| radiatoren |  | 15 |  |  |  |  | 15
| collectoren |  | 4 |  |  |  |  | 4
| cv |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 20
65.42. | installatieonderdelen – regel- en afsluitkranen
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| cv |  | 1 |  |  |  |  | 1
| collectoren |  | 4 |  |  |  |  | 4
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 5
65.43. | installatieonderdelen - drukregelaars
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
65.44. | installatieonderdelen - circulatoren
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
65.45. | installatieonderdelen - expansiesysteem
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
65.46. | installatieonderdelen - vlotterontluchters
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| op die plaatsen in de installatie waar zich lucht verzamelt |  | 1 |  |  |  |  | 1
| (hoogste punt installatie, nabij verwarmingsketel…) | [6 empty] | 0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
65.47. | installatieonderdelen - microbellenafscheider
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Te plaatsen kort nabij de warme uitlaat van de ketel |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
65.50. | verwarmingselementen & toebehoren - algemeen
65.52. | verwarmingselementen & toebehoren - wandconvectoren
65.52.01. | Recuperatie radiator
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| 00 |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 01 |  | 9 |  |  |  |  | 9
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 15
65.52.02. | Nieuwe radiator
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| eenheidsprijs |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | EP- | st | 1
65.60. | warmteregeling & toebehoren - algemeen
65.62. | warmteregeling & toebehoren - thermostaatkoppen (recuperatie op bestaande radiator)
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Op alle radiatoren met uitzondering van deze in het lokaal waar de kamerthermostaat is opgesteld |  | 15 |  |  |  |  | 15
0
|  | radiatoren in ruimte met kamerthermostaat | 4 |  |  |  | -1 | -4
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 11
65.63. | warmteregeling & toebehoren - kamerthermostaten
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Leidingslokaal |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Grote zaal |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
65.64. | warmteregeling & toebehoren - weersafhankelijke regeling
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
67. | BRANDBESTRIJDING
67.00. | brandbestrijding - algemeen
67.10. | brandblusapparaten - algemeen
67.11. | brandblusapparaten - blusdeken
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | VH | st | 1
67.12. | brandblusapparaten - schuimsnelblussers
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| 1 per verdiep in traphal |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 1 in grote zaal |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Totaal |  |  | VH | st | 3
67.13. | brandblusapparaten - Co2blussers
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| technische ruimten |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | VH | st | 1
68. | VENTILATIE
68.00. | ventilatie - algemeen
68.02. | ventilatie – proeven
68.02.10. | ventilatie – proeven/debietmeting
|  |  | Totaal |  |  |  | SOG
68.02.20. | ventilatie – proeven/meting kanaaldichtheid
|  |  | Totaal |  |  |  | SOG
68.10. | ventilatiekanalen - algemeen
68.11. | ventilatiekanalen - metaal
68.11.10. | ventilatiekanalen - metaal/rond
68.11.12. | Ø 125 mm
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
|  |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.2
|  |  |  | 2.29 |  |  |  | 2.29
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 7.49
68.11.13. | Ø 150mm
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
|  | verticaal |  | 3 |  |  | 1 | 3
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 3
68.11.14. | Ø 160mm
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 0
68.13. | ventilatiekanalen - flexibele kanalen
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| Koppeling van extractorunits aan stijve kanalen volgens plannen en meetstaat. |  |  | 2 |  |  | 1 | 2
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 2
68.15. | ventilatiekanalen - ophanging en bevestiging
|  |  | Totaal |  |  |  | PM
68.40. | ventilatoren – algemeen
68.41. | ventilatoren - extractor 200m³/h
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
68.50. | dampkappen - algemeen
68.51. | dampkappen - inbouwmotor
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
68.60. | ventilatieventielen en -roosters - algemeen
68.61. | ventilatiemonden - ventiel met regelbare conus
68.61.11. | ventiel met regelbare conus – Ø 125 mm -75 m³/h
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | keuken | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
68.61.12. | ventiel met regelbare conus – Ø 125 mm -75 m³/h
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | sanitair wc's | 2 |  |  |  |  | 2
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 2
68.61.13. | ventiel met regelbare conus – Ø 125 mm – 50 m³/h
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
|  | sanitair mv | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
68.65. | ventilatiemonden - dakventielen (plaatsing in begrepen in dakwerken)
68.65.10. | ventilatiemonden – dakventielen standaard
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Primaire verluchting sanitair |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Verluchting stookplaats |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Dampkap 500m³/h |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Kanaalventilator |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 4
69. | OPBOUWKANALEN ROOKGAS EN VENTILATIE
69.00. | opbouwkanalen rookgas en ventilatie – algemeen
69.10. | schoorstenen - algemeen
69.12. | schoorstenen – aluminium
69.12.20. | schoorstenen – aluminium/concentrisch - recuperatie
| omschrijving |  |  | lengte |  | aantal |  | totaal
0
| Rookgasafvoer condenserende verwarmingsketel. |  |  | 3 |  |  |  | 3
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | m | 3
69.20. | dakdoorgang - algemeen
69.21. | dakdoorgang - enkelvoudig
| omschrijving |  | stuks |  |  | aantal |  | totaal
0
| Systeem voor dakdoorvoer voor aan- of afvoer van lucht ketel | recuperatie | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Totaal |  |  | FH | st | 1
Note on A1: DM_4

## Samenvatting Verwarm San Vent
dossier | WRJ22
lot | Verwarm, Vent & San
ontwerp | Waasmunster_Jeugdlokalen
bouwheer | Gemeentebestuur Waasmunster
volgnr. | art. | omschrijving | eenheid |  | hoev. | hoev. 2 | eenh.pr. | totaal |  | gemiddelde | prijs | afw. hoev. | prijs 2 | totaal | % tov tot. | % tov gem. | prijs | afw. hoev. | prijs 2 | totaal | % tov tot. | % tov gem. | prijs | afw. hoev. | prijs 2 | totaal | % tov tot. | % tov gem.
| Hoofdstuk 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00. | ALGEMENE BEPALINGEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.10. | projectgegevens | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.20. | ontwerpteam | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.21. | ontwerper | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.24. | ontwerpteam - veiligheidscoördinatie | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.25. | ontwerpteam – EPB verslaggeving | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.30. | documenten | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.31. | documenten - architectuur | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.32. | documenten - stabiliteit | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.33. | documenten - technieken | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.34. | documenten - veiligheidsoördinatie | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 00.35. | documenten – EPB verslaggeving | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 1 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01. | AANNEMINGSMODALITEITEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01.00. | aannemingsmodaliteiten - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1 | 01.01. | aannemingsmodaliteiten – bestek |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | 01.02. | aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | 01.03. | aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | 01.04. | aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | 01.05. | aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | 01.06. | aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | 01.07. | aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | 01.08. | aannemingsmodaliteiten – materialenlijst |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01.20. | werfcoördinatie – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | 01.21. | werfcoördinatie – planning van de werken |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | 01.23. | werfcoördinatie – werfvergaderingen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | 01.25. | werfcoördinatie – as-builtdossier |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 01.30. | werfcondities – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 | 01.31. | werfcondities – orde en netheid |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
13 | 01.32. | werfcondities – geluids- en stofhinder |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 | 01.33. | werfcondities – nazorg |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
15 | 01.40. | veiligheidsvoorschriften – algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 2 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02. | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02.00. | bouwplaatsvoorzieningen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02.80. | arbeidsmiddelen – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 02.81. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 | 02.81.10. | arbeidsmiddelen – werken op hoogte/ladders |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 4 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 04. | GEBOUWPRESTATIES | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 04.00. | gebouwprestaties - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
17 | 04.10. | energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
18 | 04.40. | brandveiligheid - algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 60 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60. | SANITAIR LEIDINGNET | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.00. | sanitair leidingnet - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.10. | afvoerbuizen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.12. | afvoerbuizen - PE (enkel levering) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
19 | 60.12.01. | PE – Ø 40 mm (enkel levering) | FH | m | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
20 | 60.12.02. | PE – Ø 50 mm (enkel levering) | FH | m | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | 60.12.03. | PE – Ø 63 mm (enkel levering) | FH | m | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
22 | 60.12.04. | PE – Ø 75 mm (enkel levering) | FH | m | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
23 | 60.12.05. | PE – Ø 90 mm (enkel levering) | FH | m | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.20. | verluchtingsbuizen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
24 | 60.22. | verluchtingsbuizen - PE |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.30. | klokroosters - intern - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
25 | 60.33. | klokroosters - roestvast staal (RVS) | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.50. | sanitaire drukleidingen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.51. | sanitaire drukleidingen - buizen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.51.30. | sanitaire drukleidingen – buizen/kunststof (enkel levering) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
26 | 60.51.31. | PP-R Ø 16 x 2.7 mm (enkel levering) | FH | m | 125.01 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
27 | 60.51.34. | PP-R Ø 32 x 5.4 mm (enkel levering) | FH | m | 16.19 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | 60.52. | sanitaire drukleidingen - collectoren | FH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
29 | 60.53. | sanitaire drukleidingen - leidingisolatie meerprijs prefab (enkel levering) | FH | m | 141.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 60.60. | aansluiting leidingnet - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
30 | 60.61. | aansluiting leidingnet - reglementaire meterstraat | FH | m | 20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
31 | 60.62. | aansluiting leidingnet - voedingsleidingen PE Ø32 | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
32 | 60.63. | aansluiting leidingnet – waterfilters | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 61 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61. | SANITAIRE TOESTELLEN & TOEBEHOREN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.00. | sanitaire toestellen en toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.10. | toiletpotten en toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.12. | toiletpotten en toebehoren - hangend | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
33 | 61.12.01. | Hangtoilet | FH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
34 | 61.12.02. | Hangtoilet – mindervaliden RECUPERATIE BESTAAND TOILET | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
35 | 61.12.03. | Hangtoilet – toebehoren / enkele jashaak |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
36 | 61.12.04. | Hangtoilet – toebehoren / wc rol houder + toiletborstelhouder |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.20. | handwastafels en toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.21. | handwastafels & toebehoren - wandmodel | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
37 | 61.21.11. | handwastafels & toebehoren - wandmodel mindervaliden RECUPERATIE BESTAANDE WASTAFEL | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.30. | wastafels en toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
38 | 61.32. | wastafels en toebehoren - gootmodel - lengte 180cm | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.60. | speciale toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.63. | speciale toebehoren - muurhandgrepen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
39 | 61.63.01. | muurhandgreep – vast | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
40 | 61.63.02. | muurhandgreep – opklapbaar | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.70. | afwastafels - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.72. | afwastafels - inbouwmodel | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
41 | 61.72.10. | afwastafels - inbouwmodel/roestvast staal (RVS) dubbel RECUPERATIE BESTAANDE SPOELBAK | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
42 | 61.72.11. | afwastafels - inbouwmodel/roestvast staal (RVS) enkel | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 61.80. | uitgietbakken - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
43 | 61.81. | uitgietbakken - sanitair porselein | FH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 62 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62. | SANITAIRE KRANEN & KLEPPEN | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.00. | sanitaire kranen - kleppen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.10. | terugslagkleppen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
44 | 62.11. | terugslagkleppen - messing |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.20. | installatieafsluitkranen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.21. | installatieafsluitkranen – messing | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
45 | 62.21.10. | installatieafsluitkranen – messing/zonder aftapkraan |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.30. | wandafsluitkranen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
46 | 62.31. | wandafsluitkranen - enkelvoudige stopkraan |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
47 | 62.32. | wandafsluitkranen - stopkraan met dienstkraan |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.40. | dienstkranen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.42. | dienstkranen - dubbele dienstkraan | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
48 | 62.42.20. | dienstkranen – dubbele dienstkraan/buiten (incl afsluitkraan aan de binnenzijde) | FH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.50. | ééngatskranen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
49 | 62.51. | ééngatskranen – handwastafelkraan koudwater zelfsluitend met drukknop | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
50 | 62.52. | ééngatskranen – handwastafelkraan mengkraan zelfsluitend met drukknop | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
51 | 62.53. | ééngatskranen - afwastafelmengkraan RECUPERATIE BESTAANDE KRAAN | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.60. | muurmengkranen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
52 | 62.62. | muurmengkranen – douchemengkraan/armatuur opbouw -thermostatisch | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.63. | muurmengkranen – douchemengkraan/armatuur inbouw | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
53 | 62.63.10. | muurmengkranen – douchemengkraan/armatuur inbouw - kraan | FH | st | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 62.70. | regenwaterpompen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
54 | 62.71. | regenwaterpompen – zelfaanzuigende hydrofoorgroep met automatische bijvulling | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 64 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 64. | GASINSTALLATIES | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 64.00. | gasinstallaties - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 64.10. | gasleidingen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
55 | 64.11. | gasleidingen - staal | FH | m | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
56 | 64.13. | gasleidingen - PE | FH | m | 14 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 64.20. | gaskranen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
57 | 64.21. | gaskranen - gasfilter |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
58 | 64.22. | gaskranen - afsluitkranen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
59 | 64.40. | gastoestellen – algemeen |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 65 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65. | VERWARMING INDIVIDUELE INSTALLATIES | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.00. | verwarming individuele installaties - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
60 | 65.02. | verwarming individuele installaties – grenzen van de aanneming |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.20. | gaswandketels - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.21. | gaswandketels - gesloten | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
61 | 65.21.20. | gaswandketels - gesloten/CV & SWW (recuperatie bestaand toestel) | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.30. | leidingnet & toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.31. | leidingnet & toebehoren - buizen/kunststof (enkel levering) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
62 | 65.31.30. | leidingnet & toebehoren - buizen/kunststof radiatoren (enkel levering) | FH | m | 558.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
63 | 65.32. | leidingnet & toebehoren - collectoren | FH | st | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
64 | 65.33. | leidingnet & toebehoren - leidingisolatie prefab meerprijs (enkel levering) | FH | m | 558.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
65 | 65.34. | leidingnet & toebehoren - brandwerende doorvoeren |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.40. | installatieonderdelen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
66 | 65.41. | installatieonderdelen - aflaatkranen | FH | st | 20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
67 | 65.42. | installatieonderdelen – regel- en afsluitkranen | FH | st | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
68 | 65.43. | installatieonderdelen - drukregelaars | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
69 | 65.44. | installatieonderdelen - circulatoren | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
70 | 65.45. | installatieonderdelen - expansiesysteem | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
71 | 65.46. | installatieonderdelen - vlotterontluchters | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
72 | 65.47. | installatieonderdelen - microbellenafscheider | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.50. | verwarmingselementen & toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 65.52. | verwarmingselementen & toebehoren - wandconvectoren | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
73 | 65.52.01. | Recuperatie radiator | FH | st | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
74 | 65.52.02. | Nieuwe radiator | EP- | st | 1 |  |  | ************ | [5 empty] | ********* | [5 empty] | ********* | [5 empty] | *********
| 65.60. | warmteregeling & toebehoren - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
75 | 65.62. | warmteregeling & toebehoren - thermostaatkoppen (recuperatie op bestaande radiator) | FH | st | 11 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
76 | 65.63. | warmteregeling & toebehoren - kamerthermostaten | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
77 | 65.64. | warmteregeling & toebehoren - weersafhankelijke regeling | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 67 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 67. | BRANDBESTRIJDING | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 67.00. | brandbestrijding - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 67.10. | brandblusapparaten - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
78 | 67.11. | brandblusapparaten - blusdeken | VH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
79 | 67.12. | brandblusapparaten - schuimsnelblussers | VH | st | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
80 | 67.13. | brandblusapparaten - Co2blussers | VH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 68 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68. | VENTILATIE | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.00. | ventilatie - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.02. | ventilatie – proeven | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
81 | 68.02.10. | ventilatie – proeven/debietmeting |  | SOG |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
82 | 68.02.20. | ventilatie – proeven/meting kanaaldichtheid |  | SOG |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.10. | ventilatiekanalen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.11. | ventilatiekanalen - metaal | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.11.10. | ventilatiekanalen - metaal/rond | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
83 | 68.11.12. | Ø 125 mm | FH | m | 7.49 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
84 | 68.11.13. | Ø 150mm | FH | m | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
85 | 68.11.14. | Ø 160mm | FH | m | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
86 | 68.13. | ventilatiekanalen - flexibele kanalen | FH | m | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
87 | 68.15. | ventilatiekanalen - ophanging en bevestiging |  | PM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.40. | ventilatoren – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
88 | 68.41. | ventilatoren - extractor 200m³/h | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.50. | dampkappen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
89 | 68.51. | dampkappen - inbouwmotor | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.60. | ventilatieventielen en -roosters - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.61. | ventilatiemonden - ventiel met regelbare conus | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
90 | 68.61.11. | ventiel met regelbare conus – Ø 125 mm -75 m³/h | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
91 | 68.61.12. | ventiel met regelbare conus – Ø 125 mm -75 m³/h | FH | st | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
92 | 68.61.13. | ventiel met regelbare conus – Ø 125 mm – 50 m³/h | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 68.65. | ventilatiemonden - dakventielen (plaatsing in begrepen in dakwerken) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
93 | 68.65.10. | ventilatiemonden – dakventielen standaard | FH | st | 4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Hoofdstuk 69 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 69. | OPBOUWKANALEN ROOKGAS EN VENTILATIE | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 69.00. | opbouwkanalen rookgas en ventilatie – algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 69.10. | schoorstenen - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 69.12. | schoorstenen – aluminium | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
94 | 69.12.20. | schoorstenen – aluminium/concentrisch - recuperatie | FH | m | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 69.20. | dakdoorgang - algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
95 | 69.21. | dakdoorgang - enkelvoudig | FH | st | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Totaal € |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | BTW | 21% | 0 | 0
[6 empty] | Eindtotaal € |  | 0 | 0
Note on A1: SM_4