GEMEENTE WAASMUNSTER
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Ref.: 2025/367

BIJZONDER BESTEK

VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR

LEVERINGEN
MET ALS VOORWERP

“VOORZIEN VAN VASTE TECHNISCHE UITRUSTING (TRUSSEN) IN POLYZAAL DE MEERMIN”

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING
[image: image1.png]o o
munster

NS

//




Opdrachtgevend bestuur

Gemeente Waasmunster
Ontwerper
Dienst vrijetijd, Sofie D'hanis
Abdij Van Roosenberglaan 6 te 9250 Waasmunster
Inhoudsopgave

4

I. Administratieve bepalingen

4

I.1 Beschrijving van de opdracht

4

I.2 Identiteit van de aanbesteder

4

I.3 Wijze van gunnen

4

I.4 Prijsvaststelling

5

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

5

I.6 Vorm en inhoud van de offerte

6

I.7 Indienen van de offerte

6

I.8 Opening van de offertes

6

I.9 Verbintenistermijn

6

I.10 Gunningscriteria

7

I.11 Varianten

7

I.12 Keuze van offerte

8

II. Contractuele bepalingen

8

II.1 Leidend ambtenaar

8

II.2 Onderaannemers

8

II.3 Verzekeringen

9

II.4 Borgtocht

9

II.5 Prijsherzieningen

9

II.6 Voorschotten

9

II.7 Leveringstermijn

9

II.8 Betalingstermijn

10

II.9 Waarborgtermijn

10

II.10 Voorlopige oplevering

10

II.11 Definitieve oplevering

11

II.12 Illegaal verblijvende onderdanen

11

II.13 Loon verschuldigd aan werknemers

12

II.14 Uitsluitingsclausule

13

III. Technische bepalingen

13

III.1 Omschrijving van de werken.

13

III.2 Draagconstructie.

13

III.3 Kettingtakels

14

III.4 Ophanging van de kettingtakels

15

III.5 Trussen

16

III.6 Stuurkasten en bekabeling van de takels.

16

III.7 Bediening van de takels.

16

III.8 Elektrische bekabeling naar de trussen

17

III.9 Normen en voorschriften

17

III.10 Documenten.

18

III.11 Keuringen.

20

Bijlage A:  OFFERTEFORMULIER

23

Bijlage B:  ATTEST VAN PLAATSBEZOEK

24

Bijlage C:  INVENTARIS



Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij:
Naam: Dienst vrijetijd
Adres: Abdij Van Roosenberglaan 6 te 9250 Waasmunster
Contactpersoon: Mevrouw Sofie D'hanis
Telefoon: 052/89 20 80
E-mail: sofie.dhanis@waasmunster.be

Ontwerper
Naam: Dienst vrijetijd
Adres: Abdij Van Roosenberglaan 6 te 9250 Waasmunster
Contactpersoon: Mevrouw Sofie D'hanis
Telefoon: 052/89 20 80
E-mail: sofie.dhanis@waasmunster.be

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Geen

I. Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot plaatsing van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze leveringen: Voorzien van vaste technische uitrusting (trussen) in Polyzaal De Meermin.

Leveringsplaats: VTC De Meermin, Abdij Van Roosenberglaan 6 te 9250 Waasmunster

I.2 Identiteit van de aanbesteder
Gemeente Waasmunster
Abdij Van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster

I.3 Wijze van gunnen

Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 143.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren.

I.4 Prijsvaststelling

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt.

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
Niet van toepassing.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
	Nr.
	Selectiecriteria
	Minimumvereisten

	1
	Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste zes jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
	Gelieve een referentielijst toe te voegen met min. 3 gelijkaardige opdrachten voor een openbaar bestuur, graag duidelijk vermelden wie de contactpersoon is (naam, telefoonnummer) en wat de groot orde was van de opdracht.  


I.6 Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. 

Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.

Plaatsbezoek

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.

Gelieve voor het inplannen van een plaatsbezoek een afspraak te maken met Mevr. Sofie D'Hanis 
via 052 89 20 80 of sofie.dhanis@waasmunster.be.

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

I.7 Indienen van de offerte

Enkel de offertes die uiterlijk vóór 26 januari 2026 om 12.30 uur via het platform e-Procurement https://www.publicprocurement.be/ worden ingediend, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. Het platform e-Procurement waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §7 van de wet van 17 juni 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.

Door zijn offerte via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: https://bosa.service-now.com/csp?id=eprocurement of via de e-Procurement helpdesk : +32 (0)2 740 80 00 of via het contactformulier op hun website.

De offerte kan niet ingediend worden op papier.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.

I.8 Opening van de offertes

De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.
I.9 Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes.
I.10 Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

	Nr.
	Beschrijving
	Gewicht

	1
	Prijs
	50

	
	Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs

	2
	Kwaliteit van het aangeleverde dossier en het materiaal 
	50

	
	Dit criterium beoordeelt in welke mate het door de inschrijver aangeleverde technisch dossier volledig, duidelijk, juist en toepasbaar is. 
Gelieve een duidelijk technisch dossier toe te voegen aan uw offerte:
- met omschrijving van gebruikte materialen en onderdelen. 

- met verplichte rekennota bedoeld onder “I.2 Draagconstructie” waarbij gevraagd wordt om de verbinding op het hout te controleren. Dit moet gedetailleerd worden aangetoond met een heldere conclusie. 
Het dossier moet alle gevraagde technische informatie bevatten die noodzakelijk is voor een correcte beoordeling, uitvoering en opvolging van de opdracht. 

De beoordeling richt zich onder meer op: 

- Volledigheid: Het dossier bevat alle gevraagde onderdelen, documenten, berekeningen, schema’s, tekeningen en specificaties zoals beschreven in het bestek.
- Duidelijkheid en structuur: De informatie is logisch opgebouwd, goed leesbaar en gemakkelijk te interpreteren door de opdrachtgever.
- Technische juistheid: De opgenomen gegevens zijn correct, voldoen aan de relevante normen en sluiten aan op de functionele en technische eisen uit het bestek (incl. rekennota).

Een hoger kwaliteitsniveau leidt tot een hogere score binnen dit gunningscriterium.

	Totaal gewicht gunningscriteria:
	100


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend.

I.11 Varianten

Vrije varianten worden niet toegelaten.

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

I.12 Keuze van offerte

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.

II. Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

II.1 Leidend ambtenaar

De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: Mevrouw Sofie D'hanis
Adres: Dienst vrijetijd, Abdij Van Roosenberglaan 6 te 9250 Waasmunster
Telefoon: 052/89 20 80
E-mail: sofie.dhanis@waasmunster.be

II.2 Onderaannemers

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de studie- en beroepskwalificaties, of inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf bepaalde onderaannemers, is de opdrachtnemer verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt.

De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die onderaannemers.

Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbestedende overheid aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

II.3 Verzekeringen

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

II.4 Borgtocht

Er wordt geen borgtocht gevraagd.
II.5 Prijsherzieningen

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.

II.6 Voorschotten 

Er wordt een voorschot van 15% op het oorspronkelijk bedrag toegekend aan de opdrachtnemer. (incl. BTW)
De eerste helft van het voorschot wordt verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen wanneer de waarde van de uitgevoerde prestaties 30% bereikt.
De tweede helft van het voorschot wordt verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen wanneer de waarde van de uitgevoerde prestaties 60% bereikt.
Het voorschot wordt verrekend met de bedragen die verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer. 
Overeenkomstig artikel 67§2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, is de betaling van het voorschot onderworpen aan het indienen door de opdrachtnemer van een schriftelijke gedateerde aanvraag.
II.7 Leveringstermijn
Voorziene begindatum van de leveringen: 4 juni 2026
Voorziene einddatum van de leveringen: 18 juni 2026
Binnen de opgegeven termijn dient de levering en installatie voltooid te zijn, dit omdat de zaal tijdens deze periode vrij is. 
II.8 Betalingstermijn

De aanbestedende overheid beschikt over een behandelingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende het nazicht en de betaling te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. 

Indien de datum van ontvangst van de factuur door de aanbesteder niet vaststaat of indien de aanbesteder de factuur vóór de levering ontvangt, vinden het nazicht en de betaling plaats binnen een termijn van 30 dagen na de levering.

Alle overdrachten en inpandgevingen van schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 87/1 §4 van de wet van 17 juni 2016 moeten worden verstuurd naar:

Gemeente Waasmunster
Abdij Van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster
Tel : +32 52 89 20 00
Email : informatie@waasmunster.be

Overeenkomstig artikel 14/1 van de wet van 17/06/2016, moeten de facturen in elektronische vorm (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard) verzonden worden. De facturen moeten rechtstreeks ingediend worden via https://digital.belgium.be/e-invoicing of via uw boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk).

De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:

1° proces- en factuurkenmerken;

2° factuurperiode;

3° informatie over de verkoper;

4° informatie over de koper;

5° informatie over de begunstigde van de betaling;

6° informatie over de ﬁscaal vertegenwoordiger van de verkoper;

7° verwijzing naar de overeenkomst;

8° leveringsdetails;

9° betalingsinstructies;

10° informatie over kortingen of toeslagen;

11° informatie over de factuurposten;

12° totalen op de factuur;

13° uitsplitsing van de btw per tarief.

II.9 Waarborgtermijn

De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden.

De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats.

II.10 Voorlopige oplevering

Bij het verstrijken van de behandelingstermijn van 30 dagen, die ingaat vanaf de levering, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.

II.11 Definitieve oplevering

De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

II.12 Illegaal verblijvende onderdanen
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
II.13 Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
II.14 Uitsluitingsclausule
Overeenkomstig de artikelen 6.2 en 6.3 van het Burgerlijk Wetboek komen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer overeen om de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid niet toe te passen in het kader van deze overheidsopdracht voor schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van een contractuele verplichting, noch ten aanzien van hun aangestelden (werknemers, bestuurders, zelfstandige medewerkers – al dan niet via een vennootschap – en onderaannemers).
In afwijking van het voorgaande kan de toepassing van de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid niet worden uitgesloten voor vorderingen tot schadevergoeding wegens schade die het gevolg is van een aantasting van de fysieke of psychische integriteit of van een opzettelijk veroorzaakte fout. Eveneens leidt het plegen van een strafbaar feit tot de aansprakelijkheid van de dader.
III. Technische bepalingen

III.1 Omschrijving van de werken.
· In de feestzaal worden 5 trussen van elk 20 m lang voorzien voor het ophangen van spots, vaste verlichting e.d.

· De inplanting van de nieuwe trussen volgens plan nr.1.

· Iedere truss wordt opgehangen in 4 kettingtakels. (plan nr. 2)
· De nieuwe installatie wordt opgehangen aan de bestaande HEA profielen in het dakvlak.

· Iedere truss wordt bekabeld naar een aparte stuurkast.
· Er worden 2 remote control bedieningen voorzien die ieder 4 takels kunnen aansturen.

· De nodige bekabeling tussen stuurkasten en kettingtakels dient te worden voorzien.
· De trussen worden voorzien van een flip-flop en bekabeling met vaste spanning en DMX-lijnen.
III.2 Draagconstructie.
· In het dakvlak zijn 4 rijen HEA140 profielen voorzien voor het windverband. 

· De nieuwe installatie wordt opgehangen aan deze HEA140 profielen. 

· De houten spanten werden door de firma Tractebel reeds gecontroleerd voor de bijkomende belasting van de nieuwe trussen. De draagconstructie moet rekening houden met deze maximale belasting volgens bijgevoegde rekennota van Tractebel. 
· De inschrijver dient de HEA140 profielen evenals de bevestiging tegen het houten spant te controleren. Een rekennota opgemaakt door een burgerlijk ingenieur dient te worden voorgelegd. 

III.3 Kettingtakels

· De kettingtakels zijn van het type stagemaker-zelfklimmers.
· Ze worden echter industrieel gemonteerd, d.w.z. de vaste haak bovenaan.

· Ze zijn uitgevoerd met een dubbele rem – classificatie D8+

· De kettingtakels voor de trussen 1, 2 en 5 hebben een hijsvermogen van 500 kg

· De kettingtakels voor de trussen 3 en 4 hebben een hijsvermogen van 250 kg.

· De hijssnelheid van de kettingtakels bedraagt 4 m/min.

· Voedingspanning van de takels : 3 x 400 V

· Stuurspanning van de takels : 48 V

· De kettingtakels zijn van het type enkelpart, dus geen inschering van de lasthaak.

· De takels zijn uitgevoerd met een regelbare eindeloopschakelaar “boven” en “onder”.

· De takels zijn voorzien van een kettingzak.

· Hijshoogte : 7 m.

· De kettingtakels zijn uitgerust met een slipkoppeling als overlastbeveiliging van maximaal 15 %.

· Iedere kettingtakel is voorzien van CE conformiteitsverklaring en product sheet.

[image: image2.jpg]287

287





III.4 Ophanging van de kettingtakels

· Ophanging van de kettingtakels door middel van balkklemmen met een draagvermogen (WWL) van 1000 kg, voorzien voor profielen HEA 140.
· Iedere balkklem is voorzien van een CE conformiteitsverklaring.

· De balkklemmen zijn zwart gemoffeld.

[image: image3.jpg]82.0

224.8




classificatie 

III.5 Trussen
· De trussen zijn van het type H30V – vierkante aluminium trussen.

· Lengte van de trussen : 20m, in delen van 4 m lengte.

· Koppeling van de deeltrussen door middel van conische koppelingen type CCS6

· Hoofdbuizen in diameter 48 mm en wanddikte 3 mm. 

· Dwarsbuizen en diagonalen in diameter 16 mm en wanddikte 2 mm.

· De trussen zijn zwart gemoffeld.

· Buitenafmeting van de trussen : 287 mm x 287 mm.

[image: image4.jpg]N\
f/)
‘ 287





· Aluminium classificatie : EN-AW-6082-T6

· Ophanging van de trussen aan speciale ophangelementen.

[image: image5.jpg]207 MIN - 339 MAX

30

48-51
4 eI,
=
[o} [¢] 2 o
oo 123408 & () o‘;‘
WLL 500Kg C€ [——— )
o = =i

79.5

o

38.1

395.0





· De trussen dienen een TÜV certificaat te bezitten

· Het draagvermogen van een trussdeel van 4 m, opgelegd op 2 steunpunten bedraagt 485 kg/m gelijkmatig verdeelde belasting.

· Totaal gewicht van de truss van 20 m bedraagt 125 kg.

· De totale nuttige belasting van de volledige truss van 20 m bedraagt :

· Voor de trussen 1,2 en 5 : 1875 kg gelijkmatig verdeelde belasting.

· Voor de trussen 3 en 4 : 875 kg gelijkmatig verdeelde belasting.

III.6 Stuurkasten en bekabeling van de takels.
· Ieder truss wordt voorzien van een aparte stuurkast, geplaatst tegen de zijwand (overeen te komen met de opdrachtgever).

· De stuurkasten zijn zwart gelakt.

· Afmeting van de stuurkasten : 400 mm x 400 mm x 200 mm.

· Iedere stuurkast is voorzien van : 

· Een hoofschakelaar 4P 32 A, rood/geel op de zijkant van de kast

· Een schakelaar “AAN” met signaallamp

· Een Noodstop/Uit schakelaar

· Hoofdzekering 4P 20 A

· Hoofdcontactor 4P

· Transfo 400V/24V

· Motorbeveiligingen met hulpcontact, 4 stuks

· Faserelais

· Voeding van de stuurkast dmv CEE 4P+A, 32 A

· Na het herbewapenen van een noodstop mag de installatie niet uit zich zelf opstarten.

· Bij het uitvallen van een motorbeveiliging moet de stuurkast volledig uitvallen. 

· Iedere stuurkast is voorzien van een Harting stekker voor de remote control bediening.

· Tegen het houten spant wordt aan iedere truss een zwart gelakte geperforeerde kabelgoot 60x100x60 mm voorzien. De kabelgoot wordt iedere 1,5 m ondersteund door een beugel bevestigd tegen het houten spant.

· Tegen de muur naar de stuurkast wordt een zwart gelakte gesloten kabelgoot 60x100x60 mm voorzien.

· Van iedere stuurkast vertrekken 4 voedingskabels en 4 stuurkabels naar de respectievelijke kettingtakels. De verbinding van de voedingskabels met de takels door middel van CEE stekkers 400 V 3P 16A, geplaatst tegen het houten spant in de nabijheid van de kettingtakels. De verbinding van de stuurkabels met de takels door middel van gele CEE stekkers 3P voor laagspanning 48 V, eveneens in de nabijheid van de kettingtakels.

III.7 Bediening van de takels.
· Er worden 2 remote control bedieningen voorzien.

· Iedere bedieningskast kan door middel van een Harting stekker aangesloten worden op de stuurkast. De stuurkasten en bedieningskasten zijn onderling compatibel.

· Iedere bedieningskast is voorzien van :

· Een noodstop 

· 4 keuzeschakelaars op/uit/neer

· Een drukknop “START”
· De bedieningskasten zijn voorzien van een 10 m lange soepele kabel.
· Na het herbewapenen van de noodstop mag de installatie niet uit zich zelf opstarten.

III.8 Elektrische bekabeling naar de trussen
· Naast iedere stuurkast wordt een verbindingsdoos voorzien voor het aansluiten van 2 voedingskabels 220 V 2P+A, evenals een verbindingsdoos voor 2 DMX kabels (Cat6a S/FTP).

· Deze kabels lopen in dezelfde kabelgoten naar de trussen.

· Op iedere truss wordt een flip-flop kabelgeleidingssysteem voorzien van 100 mm breedte. Het flip-flop systeem bestaat uit 3 elementen van 2 m en 1 element van 1 m lengte.

· Indien nodig wordt een verbinding gemaakt tussen 2 HEA140 profielen, waartegen de flip-flop kan bevestigd worden met daartoe speciale verbindingsplaat.

· De flip-flop wordt op de trussen geplaatst met een verbindingsplaat en eveneens voorzien van een geleiding bij het inplooien van de flip-flop.

· Op de trussen worden de nodige break-out boxen voorzien voor de voedingskabels en DMX kabels.

[image: image6.png]CAB-10 Two meter elements

100

/

3.0 — 90m

AVAV AV

200

Truss attachment

290

435

265





[image: image7.png]Hinge element Cable Tray Internal cross section
101

g[ Jommj





III.9 Normen en voorschriften
Alle elektrische kabels voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

III.10 Documenten.
Bij de opleveringen dienen volgende documenten geleverd te worden.

· Nederlandse gebruikershandleiding
· Conformiteitverklaring CE voor het geheel

· Certificaten
· Elektrische schema`s

· Info belastingsschema
· Keuringsverslag 
III.11 Keuringen.

De installatie dient gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. 
Bij de beëindiging van de werken dient de installatie te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme volgens het ARAB art. 280 en 281, indienststelling. 

De inschrijver zorgt hiervoor voor de nodige testgewichten.

De kostprijs van deze keuring is inbegrepen in de aanneming.

Bijlage A:  OFFERTEFORMULIER

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“VOORZIEN VAN VASTE TECHNISCHE UITRUSTING (TRUSSEN) IN POLYZAAL DE MEERMIN”

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met maatschappelijke zetel te (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)

Ofwel (1)
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke maatschap)

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:

Adres hetzij zetel:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 

Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie.

De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name:


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT (2025/367):

tegen de som van:

(in cijfers, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

(in letters, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer:
De inschrijver is een kmo:

Micro-onderneming / Kleine onderneming / Middelgrote onderneming / NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is)  (2)
Onderaannemers
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Het betreft volgende EU-lidstaat:

Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van ................................. .

Bij de offerte te voegen documenten
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 

- de documenten die het bestek verplicht over te leggen; 

- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.

Gedaan te .....................................................................................................................................

De ................................................................................................................................................

De inschrijver,

Naam en voornaam: .......................................................................................................................

Functie: .........................................................................................................................................

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
(2) In de zin van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Micro-ondernemingen: een onderneming met minder dan 10 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen euro.

Kleine ondernemingen: een onderneming met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen euro.

Middelgrote ondernemingen: ondernemingen die micro noch klein zijn en met minder dan 250 personen werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen euro.

Bijlage B:  ATTEST VAN PLAATSBEZOEK

Dossier : 2025/367
Voorwerp : Voorzien van vaste technische uitrusting (trussen) in Polyzaal De Meermin

Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Ik, ondergetekende: ...............................................................................................................................

afgevaardigde van Gemeente Waasmunster

verklaar dat: .....................................................................................................................................

vertegenwoordiger van:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

op .................................... de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op te kunnen stellen.

Ondertekening:

Voor de inschrijver,                             Voor Gemeente Waasmunster,

Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden.
Bijlage C:  INVENTARIS
“VOORZIEN VAN VASTE TECHNISCHE UITRUSTING (TRUSSEN) IN POLYZAAL DE MEERMIN”

	Nr.
	Beschrijving
	Type
	Eenh.
	Hoev.
	EHP. in cijfers excl. btw
	Totaal excl. btw

	1
	Leveren en plaatsen van trussen
	GP
	
	1
	
	


	Totaal excl. btw :
	

	Btw 21% :
	

	Totaal incl. btw :
	


	De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. Het bedrag totaal excl. btw (de producten hoeveelheid x eenheidsprijs) dient telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.

	Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................

Naam en voornaam: ............................................................................


Bijlage D:  Rekennota Tractebel

De rekennota van het studiebureau Tractebel kan je terugvinden in de bijlagen van dit dossier.

Blz. 23

