GEMEENTE WAASMUNSTER
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Ref.: 2023/314

BIJZONDER BESTEK

VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR

WERKEN
MET ALS VOORWERP

“VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK FRANK BAURSTRAAT NR. 65 & 67”

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING
[image: image3.jpg]



Opdrachtgevend bestuur

Gemeente Waasmunster
Ontwerper
Technische Dienst, Elena Vlassenroot
Abdij Van Roosenberglaan 8 te 9250 Waasmunster
Inhoudsopgave

4

I. Administratieve bepalingen

4

I.1 Beschrijving van de opdracht

4

I.2 Identiteit van de aanbesteder

4

I.3 Wijze van gunnen

4

I.4 Prijsvaststelling

4

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

5

I.6 Vorm en inhoud van de offerte

6

I.7 Indienen van de offerte

6

I.8 Opening van de offertes

6

I.9 Verbintenistermijn

7

I.10 Gunningscriteria

7

I.11 Varianten

7

I.12 Keuze van offerte

8

II. Contractuele bepalingen

8

II.1 Leidend ambtenaar

9

II.2 Onderaannemers

9

II.3 Verzekeringen

10

II.4 Borgtocht

10

II.5 Prijsherzieningen

10

II.6 Voorschotten

10

II.7 Uitvoeringstermijn

11

II.8 Betalingstermijn

11

II.9 Waarborgtermijn

11

II.10 Voorlopige oplevering

12

II.11 Definitieve oplevering

12

II.12 Illegaal verblijvende onderdanen

13

II.13 Loon verschuldigd aan werknemers

14

III. Technische bepalingen

14

III.1 Algemeen

15

III.2 Technische specificaties

15

III.2.1 Profielen

15

III.2.2 Beglazing

15

III.2.3 Ventilatieroosters

16

III.2.4 Hang- en sluitwerk

16

III.2.5 Scharnieren

16

III.2.6 Dorpels

16

III.2.7 Plaatsing en afwerking

17

III.2.8 Rolluiken

17

III.2.9 Meetstaat

21

IV. Foto’s woningen

23

Bijlage A:  OFFERTEFORMULIER

26

Bijlage B:  ATTEST VAN PLAATSBEZOEK

27

Bijlage C:  SAMENVATTENDE OPMETING



Ontwerper
Naam: Technische Dienst
Adres: Abdij Van Roosenberglaan 8 te 9250 Waasmunster
Contactpersoon: Mevrouw Elena Vlassenroot
Telefoon: 052/89 2026
E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991.

6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen.

7. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

8. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Geen

I. Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot plaatsing van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze werken: Vernieuwen buitenschrijnwerk Frank Baurstraat nr. 65 & 67.

Plaats van uitvoering: Frank Baurstraat 65 & 67 te 9250 Waasmunster

I.2 Identiteit van de aanbesteder
Gemeente Waasmunster
Abdij Van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster

I.3 Wijze van gunnen

Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De procedure wordt gevoerd in opeenvolgende fases waarbij het aantal te onderhandelen offertes geleidelijk verminderd wordt.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren.

I.4 Prijsvaststelling

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst.

De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
Niet van toepassing.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
Niet van toepassing.

Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)
Voor deze opdracht is GEEN erkenning vereist.

I.6 Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. 

Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.

Plaatsbezoek

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op dinsdag 16 januari 2024 om 10.00 uur.

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

I.7 Indienen van de offerte

Enkel de offertes die uiterlijk vóór 19 februari 2024 om 12.30 uur via het platform e-Procurement https://www.publicprocurement.be/ worden ingediend, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. Het platform e-Procurement waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §7 van de wet van 17 juni 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.

Door zijn offerte via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: https://bosa.service-now.com/eprocurement/ of via de e-Procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 740 80 00.

De offerte kan niet ingediend worden op papier.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.

I.8 Opening van de offertes

De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.
I.9 Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes.
I.10 Gunningscriteria

Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.

I.11 Varianten

Vrije varianten worden niet toegelaten.

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

I.12 Keuze van offerte

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.

II. Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

II.1 Leidend ambtenaar

De leiding over de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: Mevrouw Elena Vlassenroot
Adres: Technische Dienst, Abdij Van Roosenberglaan 8 te 9250 Waasmunster
Telefoon: 052/89 2026
E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be
De praktische opvolging bij de uitvoering zal gebeuren door: 

Naam: Robby Cluytens 

Adres: Abdij van Roosenberglaan 8 te 9250 Waasmunster

Telefoon: 052 89 21 00

E-mail: manta@waasmunster.be 
II.2 Onderaannemers

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de studie- en beroepskwalificaties, of inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf bepaalde onderaannemers, is de opdrachtnemer verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

De opdrachtnemer maakt, ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende gegevens over aan de aanbestedende overheid: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbestedende overheid moeten worden uitgevoerd.

De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbestedende  overheid onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering  van deze opdracht zal betrekken.

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt.

De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die onderaannemers.

Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbestedende overheid aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

Conform artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de onderaannemer een rechtstreekse vordering ten opzichte van de bouwheer.

II.3 Verzekeringen

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

II.4 Borgtocht

Er wordt geen borgtocht gevraagd.
II.5 Prijsherzieningen

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.

II.6 Voorschotten 

Voor deze opdracht wordt geen voorschot toegekend.
II.7 Uitvoeringstermijn
De aanbestedende overheid specifieert geen uitvoeringstermijn. Bijgevolg moet de aannemer zelf een uitvoeringstermijn voorstellen in zijn offerte (in werkdagen).
II.8 Betalingstermijn

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.

De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.

Alle overdrachten en inpandgevingen van schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 87/1 §4 van de wet van 17 juni 2016 moeten worden verstuurd naar:

College van burgemeester en schepenen
Abdij van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster
Email : technische.dienst@waasmunster.be

Overeenkomstig artikel 14/1 van de wet van 17/06/2016, moeten de facturen in elektronische vorm (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard) verzonden worden. De facturen moeten rechtstreeks ingediend worden via https://digital.belgium.be/e-invoicing of via uw boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk).

De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:

1° proces- en factuurkenmerken;

2° factuurperiode;

3° informatie over de verkoper;

4° informatie over de koper;

5° informatie over de begunstigde van de betaling;

6° informatie over de ﬁscaal vertegenwoordiger van de verkoper;

7° verwijzing naar de overeenkomst;

8° leveringsdetails;

9° betalingsinstructies;

10° informatie over kortingen of toeslagen;

11° informatie over de factuurposten;

12° totalen op de factuur;

13° uitsplitsing van de btw per tarief.

II.9 Waarborgtermijn

De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden.

De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering.

II.10 Voorlopige oplevering

Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 

Wanneer het werk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 15 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

II.11 Definitieve oplevering

Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

II.12 Illegaal verblijvende onderdanen
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
II.13 Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
III. Technische bepalingen
III.1 Algemeen 

Het gemeentebestuur wenst het buitenschrijnwerk van 2 huizen te vernieuwen, de huizen zijn gelegen in de Frank Baurstraat huisnummers 65 & 67. 
De opdracht vernieuwen buitenschrijnwerk omvat: 

· de opmeting en controle van de juiste afmetingen ter plaatse;

· de eventuele voorstudies ten laste van de aanneming, de voor te leggen berekeningsnota’s;

· uitbreken en afvoeren van het huidige buitenschrijnwerk 

· de levering en montage van alle geassembleerde raam- en deurgehelen, met inbegrip van  de voorziene aansluitingen, randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, specifieke maatregelen m.b.t. de vereiste luchtdichtheid, akoestische prestaties, …

· de beschermende behandeling en/of afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na plaatsing;

· de levering en montage van het hang-en sluitwerk, de controle en naregeling ervan, een eerste maal voor de voorlopige oplevering en een tweede maal voor de definitieve oplevering, met inbegrip van het waar nodig vervangen van slecht afsluitende dichtingsrubbers;

· de eventuele levering en montage van te integreren verluchtingsroosters;

· de levering en montage van beglazing en vulelementen, incl. spieën, glaslatten en dichtingen; 

· de reiniging voorafgaand aan de oplevering.
De aannemer bezorgt van alle raam en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing ventilatieroosters en de plaatsingswijze vóór de levering en plaatsing ter goedkeuring aan het bestuur: 

· de vereiste attesten, garantiebewijzen

· een ramenplan met duidelijke aanduiding van de draairichtingen, de voorziene beglazingstypes en raamdiktes per raamelement

· een gedetailleerde berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-window) per raamtype volgens NBN EN ISO 10077-1

· Nazicht/keuring voor de oplevering van de werken: 

· Voor de voorlopige oplevering wordt het buitenschrijnwerk en de beglazing ontdaan van kitresten, vlekken, raammerken en klevers op het glas; 

· Voor de voorlopige oplevering moet worden gecontroleerd of:

· de beweegbare delen en het hang- en sluitwerk naar behoren functioneren;
· de oppervlakten vrij zijn van beschadigingen;

· de ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver zijn;

· de beglazing vrij is van krassen en/of vlekken;

· de aansluitingen met de ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) zorgvuldig zijn uitgevoerd.
· Ontoelaatbare gebreken of beschadigingen op de profielen, zoals krassen, deuken, uitholingen of slechte bevestigingen hebben afkeuring tot gevolg. Zij mogen worden hersteld of bijgewerkt tot voldoening bekomen wordt of het element wordt vervangen; 

· De aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het buitenschrijnwerk, bij normaal gebruik en onderhoud.

III.2 Technische specificaties 

Het bestuur wenst een gelijkvormig uitzicht over het gehele gebouw, geen wijzigingen ten op zichte van de huidige raamindelingen. 

III.2.1 Profielen

Het gemeentebestuur kiest voor PVC profielen met de volgende waarden die minimum dienen aangehouden te worden: 

· Raamprofielen: Uf-waarde < 2.25 W/m²K – Uw < 1.5 W/m²K

· Deurprofielen: Uf-waarde < 2.75 W/m²K – Uw < 1.5 W/m²K
Kleur: Wit 

III.2.2 Beglazing 

Algemeen
Leveren en plaatsen van dubbele beglazing. 

Levering en plaatsing van alle voorziene beglazingstypes met inbegrip van alle toebehoren, de steunblokjes, dichtingsbanden, afdichtingskitten, ….

Specificaties
· Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,0 W/m2K 

· Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers)

· Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,75 (marge +/- 3%)

· Zonwerende beglazing: zontoetredingsfactor (g-waarde) volgens NBN EN 410: max. 0,42

· Kleurtint: neutraal

· Veiligheidsbeglazing volgens NBN  S 23-002 tabel 5
III.2.3 Ventilatieroosters 

Geïntegreerde ventilatieroosters bestemd voor montage op de beglazing of raamprofiel. Het zijn regelbare toevoeropeningen (RTO) conform de EPB-rekenmethodiek.

Algemeen 

· De productkarakteristieken zijn conform met de bepalingen van Bijlage V en VI van het EPB-besluit.

· De roosters moeten de debieten zoals bepaald in de ventilatienorm NBN D 50-001 kunnen leveren, rekening houdend met de nuttige werkende lengte en het nominaal debiet van het rooster. Alle types geplaatst in eenzelfde zichtvlak moeten qua vormgeving en uitzicht op elkaar te zijn afgestemd. 

· De roosters zijn voorzien van een regenwerend buitenprofiel voor een voldoende regendichtheid in open (tot 20 Pa) en gesloten (tot 150 Pa) stand. Bij schuiframen worden aangepaste vlakke roosters zonder uitsprong voorzien.

· De roosters zijn voorzien van een insectenwering  en moeten zowel uit- als inwendig gemakkelijk te reinigen zijn. Aan slijtage onderhevige delen moeten vervangbaar zijn zonder het rooster uit te bouwen. 

· De luchtdoorlaat moet van binnenuit te bedienen zijn en continu (of in minstens vijf standen: open, dicht en drie tussenstanden) regelbaar zijn. Voor een opstelling hoger dan 210 cm moet standaard een bediening met koord of stang voorzien worden.
Montage
· Montage volgens voorschriften van de fabrikant.
· De roosters moet perfect lucht- en slagregendicht aansluiten op de beglazing en/of de raamkaders. Hiervoor wordt een aangepaste beglazingsrubber (EPDM, EPT, …) gebruikt. Ter hoogte van de eindstukken wordt bijkomend een compri-afdichtingsband voorzien. 

· De montage moet een stijf en stabiel geheel waarborgen. 
III.2.4 Hang- en sluitwerk 

Algemeen 

Levering en montage van alle elementen voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten en vergrendelen, incl. de controle en naregeling zowel voor de voorlopige als voor de definitieve oplevering. 

Het voorziene beslag laat toe om eenvoudig te worden bijgeregeld, vervangen of aangepast. 

Deur- en raamkrukken

Raam- en deurkrukken beantwoorden aan NBN EN 13126-3, alle draai en openvallende ramen functioneren door middel van eenzelfde model éénhandsbediening. 

Alle opengaande ramen worden standaard voorzien van een draaikruk aan de binnenzijde. 

Kleur: wit 

Cilinder

Deursluiting met meervoudig pen-haakslot

Veiligheids- en gelijksluitende knopcilinder

Aantal sleutels bij elke deur bij te leveren: 3 stuks

III.2.5 Scharnieren

De ramen dienen te beschikken over verdoken scharnieren. 

III.2.6 Dorpels

De huidige en reeds bestaande dorpels zullen behouden blijven. 

III.2.7 Plaatsing en afwerking 

De installatie betreft plaatsen van de ramen en deuren met PU schuim en met binnenafwerking van de dagkanten in wit PVC. Het afkitten met zuurvrije silicone in standaard kleur dat overschilderbaar is. 

III.2.8 Rolluiken 

Bestaande rolluiken mogen verwijderd worden, blijven niet weerhouden. Gelieve passende oplossing te vinden voor verdere afwerking aan het raam + isoleren. 
III.2.9 Meetstaat 

Onderstaande opgegeven afmetingen kunnen gebruikt worden als indicator, bij toewijzen van de opdracht dient de aannemer zelf een opmeting uit te voeren voor de exacte maatbepaling. 
1: Voordeur inkomhal
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk – VH

Lengte: 2,22 m

Breedte: 0.95 m

Betreft een enkele deur met een vol/vast paneel met automatische dorpeldichting. 

Deursluiting met meervoudig pen-haakslot. 

Gelijksluitende cilinder

Vulling: vlak paneel 

Draairichting: naar buiten 
2: Voorgevel raam woonkamer
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk – VH

Lengte: 2,75 m

Breedte: 1,20 m

Indeling

	Vast raam

Lengte: 0,85 m

Breedte: 1,20 m
	Draairaam 

Lengte: 1,05 m

Breedte: 1,20 m
	Vast raam 

Lengte: 0,85 m

Breedte: 1,20 m


Veiligheidsglas 

Verdoken scharnieren

Opendraaiende vleugel (draairaam, geen KIP) 

Te plaatsen op bestaande dorpel 

Voorzien van ventilatierooster

3: Voorgevel 1ste verdieping badkamer
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk – VH

Lengte: 0,50 m

Breedte: 0,50 m

Verdoken scharnieren

Opendraaiende vleugel

Te plaatse op bestaande dorpel

Voorzien van ventilatierooster 

4: Voorgevel 1ste verdieping slaapkamer 1
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk – VH

Lengte: 2,75 m

Breedte: 1,20 m

Indeling 
	Vast raam

Lengte: 0,85 m

Breedte: 1,20 m
	Draairaam 

Lengte: 1,05 m

Breedte: 1,20 m
	Vast raam 

Lengte: 0,85 m

Breedte: 1,20 m


Verdoken scharnieren

Opendraaiende vleugel (draairaam, geen KIEP) 

Te plaatsen op bestaande dorpel 

Voorzien van ventilatierooster

5: Achtergevel Woonkamer
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk – VH

Lengte: 3,10 m

Breedte: 2,17 m

	Opendraaiend raam

Lengte: 1 m

Breedte: 2,17 m
	Vast raam

Lengte: 1m

Breedte: 2,17 m
	Vast raam 

Lengte: 1 m

Breedte: 2,17 m


Veiligheidsglas 

Verdoken scharnieren

Opendraaiende vleugel (draairaam, geen KIEP) 

Te plaatsen op bestaande dorpel 

Voorzien van ventilatieroosters

6: Achtergevel keuken (achterdeur + raam)
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - VH
Betreft een enkele deur en vast raam.

	Vast raam

Lengte: 0,8 m

Breedte: 1,13 m

Geen ventilatierooster
	Enkele deur 

Lengte: 2,21 m

Breedte: 0,95 m

Vast paneel 

Deursluiting met meervoudig pen-haakslot. 

Gelijksluitende cilinder

Vulling: vlak paneel 

Draairichting: naar buiten 



	Muur
	


7: Achtergevel garage
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk – VH

Lengte: 1,57 m

Breedte: 0,80 m

Vast raam

Geen ventilatierooster 
8: Achtergevel 1ste verdieping slaapkamer 2
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk – VH

Lengte: 2,75 m

Breedte: 1,20 m

Indeling 
	Vast raam

Lengte: 0,85 m

Breedte: 1,20 m
	Draairaam 

Lengte: 1,05 m

Breedte: 1,20 m
	Vast raam 

Lengte: 0,85 m

Breedte: 1,20 m


Verdoken scharnieren

Opendraaiende vleugel (draairaam, geen KIEP) 

Te plaatsen op bestaande dorpel 

Voorzien van ventilatierooster

9: Achtergevel 1ste verdieping slaapkamer 3
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - VH
Lengte: 1m

Breedte: 1,2 m 

Verdoken scharnieren

Opendraaiende vleugel (draairaam, geen KIEP) 

Te plaatsen op bestaande dorpel

Voorzien van ventilatierooster

IV. Foto’s woningen 

[image: image2.jpg]



[image: image1.png]o o
munster

NS

//





Bijlage A:  OFFERTEFORMULIER

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK FRANK BAURSTRAAT NR. 65 & 67”

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met maatschappelijke zetel te (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)

Ofwel (1)
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke maatschap)

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:

Adres hetzij zetel:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 

Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie.

De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name:


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT (2023/314):

tegen de som van:

(in cijfers, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

(in letters, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

uitvoeringstermijn (in werkdagen): ...................................................................................................................................................


Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):

Onderaannemers
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Het betreft volgende EU-lidstaat:

Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van ................................. .

Bij de offerte te voegen documenten
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 

- de documenten die het bestek verplicht over te leggen; 

- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.

Gedaan te .....................................................................................................................................

De ................................................................................................................................................

De inschrijver,

Naam en voornaam: .......................................................................................................................

Functie: .........................................................................................................................................

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
Bijlage B:  ATTEST VAN PLAATSBEZOEK

Dossier : 2023/314
Voorwerp : Vernieuwen buitenschrijnwerk Frank Baurstraat nr. 65 & 67

Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Ik, ondergetekende: ...............................................................................................................................

afgevaardigde van Gemeente Waasmunster

verklaar dat: .....................................................................................................................................

vertegenwoordiger van:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

op .................................... de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op te kunnen stellen.

Ondertekening:

Voor de inschrijver,                             Voor Gemeente Waasmunster,

Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden.
Bijlage C:  SAMENVATTENDE OPMETING
“VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK FRANK BAURSTRAAT NR. 65 & 67”

	Nr.
	Beschrijving
	Type
	Eenh.
	Hoev.
	EHP. in cijfers excl. btw
	Totaal excl. btw

	1
	Voordeur inkomhal
	VH
	stuk
	2
	
	

	2
	Voorgevel raam woonkamer
	VH
	stuk
	2
	
	

	3
	Voorgevel 1ste verdieping badkamer
	VH
	stuk
	2
	
	

	4
	Voorgevel 1ste verdieping slaapkamer 1
	VH
	stuk
	2
	
	

	5
	Achtergevel Woonkamer
	VH
	stuk
	2
	
	

	6
	Achtergevel keuken (achterdeur + raam)
	VH
	stuk
	2
	
	

	7
	Achtergevel garage
	VH
	stuk
	2
	
	

	8
	Achtergevel 1ste verdieping slaapkamer 2
	VH
	stuk
	2
	
	

	9
	Achtergevel 1ste verdieping slaapkamer 3
	VH
	stuk
	2
	
	


	Totaal excl. btw :
	

	Btw 21% :
	

	Totaal incl. btw :
	


	De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. Het bedrag totaal excl. btw (de producten hoeveelheid x eenheidsprijs) dient telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.

	Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................

Naam en voornaam: ............................................................................


Blz. 25

